112年實驗室生物安全暨生物保全查核作業自評表【BSL-2實驗室】

| 單位名稱 | 請填入受查核單位完整名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所名稱 | 填寫提報資料之實驗室/保存場所名稱，應與實驗室生物安全管理資訊系統之實驗室名稱一致 |  |  |  |  |  |
| 填報日期 | 112年 月 日 |  | 為112年高防護實驗室/TB負壓/RG3保存場所查核對象 |  |  | □是 否 |
| 實驗室 聯絡窗口 | 姓名 | 職稱 |  | 聯絡電話 | 電子郵件 |  |
| 審核 | 實驗室/保存場所主管 |  |  | 生物安全主管 | 生物安全會主委 |  |
|  | 審閱日期： |  |  | 審閱日期： | 審閱日期： |  |

| 項次 | 類型 | 評量項目 | 說明 | 自評結果 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生物安全管理組織 |  |  |  |
| 2 |  | 實驗室（保存場所）管理與維護 |  |  |  |
| 2.1 |  | 實驗室（保存場所）訂有相關文件管理機制 |  |  |  |
| 2.1.1 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）已： - 建立文件管理制度或程序。 - 建立文件總覽表。 - 定期檢視文件，且無使用失效或過時文件。 - 訂有機敏文件保全措施。 | - 請簡述所建立之文件管理制度，並列出相關管理文件： - 文件總覽表： - 文件欄位： - 文件呈現型式及放置地點： - 最近一次修訂時間： - 請說明文件檢視頻率、最近一次檢視時間、檢視內容及檢視結果： - 機敏文件保全措施： - 請簡述「機敏文件」定義： - 請簡述機敏文件保全措施內容（包括保全方式及保存地點）： | □Y □N |  |
| 2.2 |  | 實驗室（保存場所）設有門禁管制並標示安全資訊 |  |  |  |
| 2.2.1 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）及其機房設有門禁管制，訂有相關授權程序並落實執行，且保留相關授權紀錄。 | - 請簡述已實施之門禁管制措施： - 請說明所訂定之授權程序： - 文件名稱： - 文件已包含以下哪些內容： □授權依據 □授權範圍 □授權對象 □授權時機 □授權方式 □其他 - 請簡述如何取得授權： - 是否保留授權紀錄： □是，保存年限： □否 - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 2.2.2 | 實驗室 | 受查核實驗室於實驗室入口處標示下列資訊： - 生物安全等級。 - 生物危害標識。 - 實驗室主管、實驗室管理人員之姓名及聯絡電話。 - 緊急聯絡窗口。 | - 請說明已有標示之資訊【可複選】： □生物安全等級 □生物危害標識 □實驗室主管之姓名及聯絡電話 □實驗室管理人員之姓名及聯絡電話 □緊急聯絡窗口 - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 2.2.3 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）已針對訪客等非常規出入人員，訂有訪視規定；訪客紀錄內容包括但不限於姓名、進出日期、進出時間、進出事由、聯絡方式（視需要）；並留存訪客紀錄。 | - 文件名稱： - 請簡述定義之「非常規工作人員」： - 請說明訪客須登錄之資訊： - 登錄方式： - 登錄資訊： □姓名 □進出日期 □時間 □事由 □聯絡方式 □其他（請說明）： - 訪客紀錄保留年限： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 2.2.4 | 實驗室 | 裝設於受查核實驗室(含動物房) 及其機房出入口之門，符合要求： - 保持關閉狀態。 - 門經開啟後可自行回復至關閉狀態。 - 可上鎖。 | - 是否保持關門的狀態（非指上鎖）： □是 □否 - 開啟後是否可自行回復至關門狀態： □是。 □否，請說明有無其他因應措施： - 門是否可上鎖： □無法上鎖 □關門時自動上鎖 □自行加裝上鎖輔助設備（例如鎖頭） □其他（請說明）： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 2.3 |  | 實驗室使用檢測合格且正常運轉之生物安全櫃（BSC） |  |  |  |
| 2.3.1 | 實驗室 | 實驗室於適當位置裝設檢測合格且正常運作之第一級以上BSC；可能產生具感染性氣膠或噴濺之實驗操作，應於BSC內進行。 | 【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 - 請說明BSC裝設位置： - 請說明BSC等級（Class）： □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅱ-A1 □Ⅱ-A2 □Ⅱ-B1 □Ⅱ-B2 □其他（請說明）： - 請說明BSC廠牌與型號： - 請說明從事哪些實驗操作： - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 2.3.2 | 實驗室 | 使用BSC符合以下要求： - 開口處氣流方向保持向內流入BSC。 - 櫃內整潔，無過量堆積實驗用器材。 - 無放置易傾倒容器。 - 無阻擋氣柵出口。 - 無使用明火。 | 【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 - BSC開口處之氣流方向保持流入BSC的狀態？ □是 □否，請說明原因： - BSC櫃內整潔，無過量堆積實驗用器材：□是□否 - BSC櫃內是否有放置易傾倒容器： □是，請說明放置品項： □否。 - BSC櫃內氣柵出口是否遭阻擋：□是□否 - BSC櫃內是否有使用明火： □是（續答題） □否 - 請說明使用何種製造火焰之設備： - 請說明使用明火之目的： - 請簡述如何確認： - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 2.3.3 | 實驗室 | 受查核實驗室之BSC每年執行至少1次年度檢測程序；受查核實驗室確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護；妥善保存檢測報告及相關維護紀錄。 | 【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 - 已訂有BSC執行檢測作業之相關標準作業文件： □是，請列出文件名稱： □否 - 說明最近1次BSC年度檢測情形： - 檢測時間： - 施行檢測單位： - 請列出檢測項目與檢測結果： - 簡述實驗室依檢測結果進行哪些處理措施： - 說明下一次BSC預計年度檢測時間： - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 2.3.4 | 實驗室 | 受查核實驗室已訂有HEPA過濾器更換作業程序；且適時更換HEPA過濾器；妥善保存HEPA過濾器之更換紀錄。 | 【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 - 文件名稱： - 該文件已訂有哪些內容：【可複選】 □更換頻率 □更換流程 □廢棄HEPA過濾器處理措施 □其他（請說明） - 請說明最近一次HEPA過濾器更換時間及更換原因： - 相關更換紀錄保存年限： - 請說明廢棄HEPA之處理方式： □廠商處理 □實驗室自行處理 - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 3 |  | 實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理 |  |  |  |
| 3.1 |  | 訂有相關消毒滅菌措施並據以執行 |  |  |  |
| 3.1.1 | 實驗室 | 受查核實驗室已針對需消毒滅菌之物品、設施或設備等經風險評鑑，於相關文件訂定相關消毒滅菌標準作業程序。 | - 請列出文件名稱： - 請列出適用前開文件之品項： - 請說明該文件已訂定哪些內容： 【可複選】 □待消毒滅菌物之範疇 □使用之消毒方式 □消毒劑 □消毒時機 □消毒步驟 - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 3.1.2 | 實驗室 | 受查核實驗室： - 有操作感染性生物材料期間，針對操作區域每日執行至少1次清潔除汙程序； - 轉換操作不同感染性生物材料前，依實驗風險進行適當的燻蒸消毒或清潔除汙程序； - 遇有下列情形時，應執行清潔除污程序：(1)將設備移出實驗室前；(2)於實驗室相關設備外發生感染性生物材料之洩漏、噴濺或其他汙染時； - 可重複使用之實驗室器材或其他物品等，於再次使用或移出實驗室前，已先依訂定之相關規定進行清潔除汙或消毒滅菌。 | - 請說明實驗室使用頻率：□每日使用 □依申請情形 - 請說明操作區域之清潔時機： - 請簡述須執行哪些清潔除污程序： - 請簡述實驗室預設之特殊情況為何： - 請簡述特殊情況時之清潔除污程序： - 請說明已訂定之重複使用品項： - 請簡述上開品項之清潔除污程序： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 3.1.3 | 實驗室 | 除汙設備定期確認滅菌處理之效能；保留相關執行紀錄。 | 【選評】受查核實驗室無使用除汙設備時，本評量項目免評。 - 請說明使用之除汙設備： - 請說明確效作業執行頻率： - 請說明使用之確效方法： - 是否保存相關執行記錄：□是□否 - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 3.2 |  | 妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物 |  |  |  |
| 3.2.1 | 實驗室 | 受查核實驗室已針對產出之感染性廢棄物，於相關文件訂定處理作業程序並落實。 | - 文件名稱： - 請列舉實驗室常見之感染性廢棄物種類： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 3.2.2 | 實驗室 | 受查核實驗室產出之感染性廢棄物，運送出實驗室前已完成滅菌；或放置在密封、貼有標籤且防漏的容器，於運送出實驗室前，進行表面除汙處理，再以安全可靠地方式移動、運送到指定的除汙區域、阻隔區域外儲存場所暫存、合法生物醫療廢棄物清除處理機構。 | - 請說明實驗室感染性廢棄物之滅菌時機： □運出實驗室前完成滅菌 □於實驗室以外之機構內地點滅菌（續答題） - 清運路線是否避開公眾聚集區或人潮聚集時段：□是 □否 - 除特殊情形外，運送途中是否無更換運送人員：□是 □否 - 請說明使用之運送載具材質： - 前開載具符合以下哪些情形：【可複選】 □可密封 □貼有標籤 □完成表面除汙 □外觀完整無破損 □載具內無滲漏情形 - 運送途中是否有開啟載具之情形： □是，請說明何種情形下開啟載具： □否 - 委託合法生物醫療廢棄物清除處理機構： □是，機構名稱： □否，自行滅菌 - 其他補充說明事項 | □Y □N |  |
| 3.2.3 | 實驗室 | 受查核實驗室內用於盛裝感染性廢棄物之容器符合要求： - 不限材質之有蓋容器，且具備堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性。 - 容器外觀完整無破損。 - 無過量盛裝廢棄物，可確實闔蓋。 - 容器內襯有專用收集袋，且無破損或重複使用情形。 - 分類放置廢棄物並標示。 | - 請說明使用容器之材質： - 前開容器已符合以下哪些要求： □有蓋 □堅固 □耐碰撞 □防穿刺 □防漏 □外觀完整無破損 □無過量盛裝可確實闔蓋 □容器內襯有專用收集袋 - 是否分類放置廢棄物及標示：□是 □否 - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 3.2.4 | 實驗室 | 受查核實驗室妥善處理感染性廢液；擬廢棄之培養物或菌株，依所訂程序完成去活化。 | - 請說明實驗室廢液類型： - 請簡述感染性廢液之處理措施： - 請簡述廢棄培養物或菌株之處理措施： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 4 |  | 感染性生物材料管理 |  |  |  |
| 4.1.3 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）定期盤點使用或保存之RG2以上病原體及生物毒素之品項及數量，並將盤點結果回報生物安全管理組織。 | - 盤點頻率： - 最近2次盤點日期及盤點結果： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 4.1.5 | 實驗室 | 受查核單位實驗室（保存場所）已訂有感染性生物材料運送與包裝之管理規定，並督導所轄人員落實執行。 | 【實驗室無運送感染性生物材料之事實時，請填答「免評」】 - 請列出文件名稱： - 文件已訂有以下哪些內容：【可複選】 □適用對象 □相關運送要求與申請程序 □各類材料於運送時應使用之包裝 □相關單位與人員之聯絡資訊 □意外事件處理與通報程序 □相關文件及表單格式 - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 4.2 |  | 落實感染性生物材料保全措施 |  |  |  |
| 4.2.1 | 實驗室 | 受查核單位保存之RG2以上病原體及生物毒素等，依所訂之保全管理規定分級放置於指定區域或設備。 | 【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 - 請簡述達成情形： - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 4.2.2 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）內儲放RG2以上病原體及生物毒素之設備已上鎖；該設備放置區域設有門禁管制；受查核實驗室（保存場所）並依所訂規範管控相關人員存取權限。 | 【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 - 儲放有相關材料之設備是否已上鎖： □是 □否 - 請說明前項設備材質： - 請說明前項設備放置之地點： - 前項所述地點是否設有門禁管制：□是 □否 - 請簡述如何限制實驗室人員存取材料之權限或可進入之區域等級： - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 4.2.3 | 實驗室 | 相關人員進入有儲放RG2以上病原體及生物毒素之區域或相關儲放設備所在區域後，隨身攜帶身分識別證件，以供識別。 | - 請簡述達成情形： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 4.2.4 | 實驗室 | 儲放有RG2以上病原體及生物毒素之實驗室或保存場所，已有相關生物保全緊急應變計畫]。 | 【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 - 請列出文件名稱： - 該文件最近1次修訂日期： - 其他補充說明事項： | □Y □N □免評 |  |
| 5 |  | 持續性教育訓練與資源應用 |  |  |  |
| 5.1 |  | 已訂定訓練計畫並落實執行 |  |  |  |
| 5.1.2 | 實驗室 | 定期檢視實驗室生物安全及生物保全訓練計畫內容，無使用失效或過時文件，並視情況修訂。 | - 請說明檢視頻率： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 5.1.3 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）之新進人員，已接受至少8小時生物安全及生物保全課程；在職人員則每年取得至少4小時生物安全及生物保全繼續教育時數。 | - 請說明112年度(或111年度)相關人員完成情形（已完成人數／應完成人數）： - 在職人員： - 新進人員（□無新進人員）： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 6 |  | 實驗室人員安全防護與健康措施 |  |  |  |
| 6.1 |  | 已穿著適當個人防護裝備（PPE） |  |  |  |
| 6.1.1 | 實驗室 | 實驗室涉及感染性生物材料操作之人員穿著適當PPE，包括實驗衣、拋棄式手套及口罩等，PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具；無穿著露趾鞋；且長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽。 | - 請列出保存場所人員穿著之防護裝備【可複選】： □實驗衣 □拋棄式手套 □口罩 □其他（請說明）： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 6.1.2 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）備有臉部防護具，並說明使用時機，以供實驗室人員必要時使用。 | - 請說明使用之臉部防護具：【可複選】 □護目鏡 □拋棄式防護面罩 □面盾 □其他（請說明） - 請說明需使用上開防護具之時機： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 6.1.3 | 實驗室 | 受查核實驗室（保存場所）人員應依規定順序卸除PPE，且於手部有汙染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前，落實洗手程序；倘具暴露汙染風險時，須進行實驗衣物及PPE之除汙。 | - 請說明已規範實驗室人員須執行洗手步驟之時機：【可複選】 □手部有污染之虞 □結束實驗操作 □離開實驗室前 □其他（請說明）： - 是否採用「濕洗手」方式： □是（續答題） - 洗手設施位置： □否（續答題） - 請說明擬具之因應措施： - 實驗室人員之PPE與衣物具暴露汙染風險時之因應措施： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 6.1.4 | 實驗室 | 受查核實驗室(保存場所)已規劃人員之個人衣物及物品放置空間，且與處理或保存感染性物質的區域分開；另須確保使用過之實驗衣物與乾淨（未使用）衣物分開放置並定期清潔除汙；未自行將實驗衣物攜出單位清洗。 | - 個人衣物及物品放置空間與處理或保存感染性物質的區域是否分開： □是 □否 - 乾淨衣物是否與使用過衣物分開放置：□是 □否 - 請說明使用過衣物之清潔頻率： - 使用過衣物由誰負責清潔除污： - 請說明使用過衣物之除污方式： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 6.2 |  | 實驗室人員已遵守實驗操作規範 |  |  |  |
| 6.2.1 | 實驗室 | 受查核實驗室已訂定標準作業程序（SOP）將相關安全工作規範予以文件化，且人員已充分了解及落實。 | - 是否有訂定優良微生物操作規範： □是（請列出文件名稱）： □否 - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 6.2.2 | 實驗室 | 受查核實驗室人員進行感染性生物材料操作時，遵循優良微生物操作規範。 | - 是否有訂定優良微生物操作規範： □是（請列出文件名稱）： □否 - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |
| 6.3 |  | 實驗室人員醫學監測計畫 |  |  |  |
| 7 |  | 緊急應變與意外事件 |  |  |  |
| 7.1 |  | 生物安全緊急應變措施完備 |  |  |  |
| 7.2 |  | 已訂有意外事件處理機制 |  |  |  |
| 7.2.3 | 實驗室 | 定期檢視實驗室意外事件之處理與通報程序內容，無使用無效或過時文件，並視情況修訂[註3]。 | - 請說明檢視頻率： - 請說明相關文件最近1次修訂日期與修訂原因： - 其他補充說明事項： | □Y □N |  |