107年生物安全第二等級微生物實驗室查核作業

【BSL-2微生物實驗室】自評表

一、實驗室基本資料

| 實驗室名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室地址 |  |  |  |  |
| 實驗室 負責人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
|  | 聯絡電話 |  | 電子郵件 |  |
| 聯絡人 □ 同上免填 | 姓名 |  | 職稱 |  |
|  | 聯絡電話 |  | 電子郵件 |  |
| 填表日期 | 107年 月 日 |  |  |  |

二、實驗室自評

| 項次 | 題目 | 自評 | 說明（自評為「Y」者請填答此欄） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 實驗室（保存場所）訂有相關管理文件並落實 |  |  |
| 1.1.1 | 已妥善管理相關文件記錄，具機敏性之資料已落實保全管理？ | □Y□N | - 請簡述文件管理制度： - 請簡述文件保全機制： |
| 1.1.2 | 已備有生物安全管理手冊？ | □Y□N | - 文件名稱： - 如何確認人員已完成手冊閱讀： |
| 1.2 | 實驗室（保存場所）設有門禁管制並標示安全資訊 |  |  |
| 1.2.1 | 訂有門禁管制及相關授權機制？ | □Y□N | - 請簡述實驗室門禁管制措施： - 請簡述如何取得授權： |
| 1.2.2 | 實驗室已於明顯處依規定標示相關資訊？ | □Y□N | □生物安全等級 □生物危害標識 □實驗室主管之姓名及聯絡電話 □實驗室管理人員之姓名及聯絡電話 □緊急聯絡窗口 |
| 1.2.3 | 已針對出入實驗室之非常規人員採行管制措施？(清潔人員、訪客) | □Y□N | - 請簡述登錄哪些資訊： □姓名 □進出日期 □時間 □事由 □其他（請說明）： - 請說明登錄方式： |
| 1.2.4 | 已於明顯處張貼實驗室所在樓層位置平面圖？ | □Y□N | - 請說明實驗室平面圖張貼處： |
| 1.3 | 實驗室設置位置適當 |  |  |
| 1.3.1 | 實驗室出入口已設有門，並符合要求？ | □Y□N | - 前項之門是否可於開啟後，自行回復關閉狀態： □是 □否（續答題） - 請說明有無其他因應措施： - 前項之門是否可上鎖： □無法上鎖 □門關閉時自動上鎖 □增加上鎖輔助設備（例如鎖頭） □其他（請說明）： |
| 1.4 | 實驗室使用檢測合格且正常運轉之生物安全櫃（BSC） |  |  |
| 1.4.1 | 實驗室已有使用BSC？ | □Y□N | - 請說明該BSC之等級（Class）： □Ⅱ □Ⅲ □Ⅱ-A2 □Ⅱ-B2 - 請說明BSC之廠牌與型號： |
| 1.4.2 | BSC裝設位置適當？ | □Y□N | - BSC現行位置保留之周邊空間，可否從事清潔、消毒及檢測工作：□可 □否 |
| 1.4.3 | BSC櫃內整潔，且符合相關要求？ | □Y□N | - 請說明BSC櫃內常擺放之物品： - 是否有放置易傾倒容器：□是 □否 - 是否有放置酒精燈：□是 □否 |
| 1.4.4 | BSC每年執行至少1次年度檢測作業？ | □Y□N | - 說明最近1次BSC年度檢測情形： - 檢測時間： - 施行檢測單位： - 說明下一次BSC預計年度檢測時間： |
| 1.5 | 實驗室已使用相關安全設施 |  |  |
| 1.5.1 | 實驗室已設置相關設施？ | □Y□N | - 水槽：□已設置（續答#題） □未設置 - 設置位置： - 是否為免手動給水：□是 □否 □自動感應式 □腳踏式 □肘靠式 - 消防系統（請選擇已設有之項目）： □避難指標 避難方向指示燈 □火警警報裝置 □滅火器 □偵煙器 □火警自動灑水警報系統 □其他 |
| 1.5.2 | 實驗室之內部空間與走道等符合要求？ | □Y□N | - 天花板、牆面與地板表面是否平整無破損：□是 □否 - 走道寬度是否符合要求： □是 □否（續答題） - 是否已有採用適當防護：□是 □否 - 地板有無凸起物：□有 □無 |
| - 註：走道間距應有80公分，主要走道在1公尺以上。 |  |  |  |
| 1.5.3 | 實驗室使用之座椅符合要求？ | □Y□N | - 座椅是否為不附輪或可固定：□是 □否 - 座椅表層是否包覆無孔材質材料：□是 □否 |
| 1.5.4 | 實驗室內放置之氣體鋼瓶已符合要求？ | □Y□N □NA | 【無使用壓縮氣體鋼瓶之實驗室，請填答「NA」】 - 請說明實驗室內存放之氣體鋼瓶數量： 共 瓶（包括使用中為 瓶，備用 瓶）。 - 已確認鋼瓶均於效期內：□是 □否 - 備用鋼瓶是否已套上鋼瓶帽：□是 □否 - 瓶身是否無嚴重磨損或鏽蝕：□是 □否 - 均未超過安全檢驗有效期限：□是 □否 - 氣體鋼瓶是否已固定：□是（續答題） □否 - 請說明固定方式： |
| 2.1 | 訂有相關消毒滅菌措施並據以執行 |  |  |
| 2.1.1 | 已針對實驗室內須消毒滅菌之品項訂定消毒滅菌措施？ | □Y□N | - 請列出文件名稱： - 該文件應訂定之內容： □適用品項 □消毒方式 □消毒劑 □消毒時機 □消毒步驟 |
| 2.1.2 | 感染性生物材料操作期間，針對操作區域每日執行清潔除污程序？ | □Y□N | - 請說明實驗室使用頻率： □每日使用 □依申請情形 - 請說明操作區域之清潔時機： - 請簡述須執行哪些清潔除污程序： |
| 2.1.3 | 實驗室遇特殊情況時，執行清潔除污程序？ | □Y□N | - 請簡述實驗室遇到以下情形時，須執行之清潔除污程序： - 設備移出實驗室前： - 實驗室內發生感染性生物材料洩漏、噴濺或其他情形： |
| 2.1.4 | 可重複使用之品項，於再次使用或移出實驗室前已先清潔除污？ | □Y□N | - 請列舉常見之重複使用品項： - 請簡述上開品項之清潔除污程序： |
| 2.1.5 | 實驗室有無設置不易清潔消毒之物品？ | □Y□N | - 實驗室內設置以下物品 □百葉窗 □布質家具 □盆栽 □魚缸 □無設置不易清潔消毒之物品 |
| 2.2 | 妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物 |  |  |
| 2.2.1 | 已訂定實驗室感染性廢棄物之處理作業規範？ | □Y□N | - 請列出文件名稱： - 實驗室感染性廢棄物之處理措施： □單位自行滅菌 □委託學校處理 |
| 2.2.2 | 自實驗室運出未滅菌之感染性廢棄物時符合相關要求？ | □Y□N □NA | 【感染性廢棄物於實驗室內已完成滅菌者，請填答「NA」】 - 請說明已採用以下哪些措施： □運送途中無更換運送人員 □運載運感染性廢棄物過程中，不至其他場所收集廢棄物 □使用有蓋且可消毒之運送載具（外觀完好，內部無滲漏） □運送途中不隨意開啟載具 |
| 2.2.3 | 已封裝之感染性廢棄物於清運前妥善放置？ | □Y□N | - 請說明感染性廢棄物於清運前之放置場所： |
| 2.2.4 | 實驗室內盛裝感染性廢棄物之容器，已符合要求？ | □Y□N | - 請說明容器已符合以下哪些要求： □有蓋容器 □堅固 □耐碰撞 □防穿刺 □防漏 □容器外觀完整無破損 □無過量盛裝可確實闔蓋 □容器內襯有專用收集袋 - 是否分類放置廢棄物及標示：□是 □否 |
| 2.2.5 | 實驗室已妥善處理感染性廢液？ | □Y□N | - 請簡述感染性廢液之處理措施： |
| 2.2.6 | 運送、處理感染性廢棄物之人員已了解相關安全危害與風險？ | □Y□N | - 請簡述執行方式與達成情形： |
| 3.1 | 妥善管理持有或保存之感染性生物材料 |  |  |
| 3.1.1 | 定期盤點RG2感染性生物材料並將盤點結果回報生物安全會？ | □Y□N □NA | 【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答NA】 - 盤點頻率： - 最近1次盤點日期： - 前項盤點結果： |
| 3.2 | 落實感染性生物材料保全措施 |  |  |
| 3.2.1 | 已分區儲放感染性生物材料？ | □Y□N | - 請簡述達成情形： |
| 3.2.2 | RG2以上微生物及生物毒素之儲放設備（區域）符合要求？ | □Y□N □NA | 【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答NA】 - 儲放有相關材料之設備是否已上鎖：□是 □否 - 請說明前項設備放置之地點： - 前項所述地點是否設有門禁管制：□是 □否 - 請簡述如何限制實驗室人員存取材料之權限或可進入之區域等級： |
| 3.2.3 | 進入材料保存區域之人員已佩帶身分識別證件？ | □Y□N | - 請簡述達成情形： |
| 3.2.4 | 已針對相關感染性生物材料訂定去活化程序？ | □Y□N | - 文件名稱： |
| 3.2.5 | 已訂有生物保全緊急應變計畫？ | □Y□N □NA | 【未保存RG2以上病原體或生物毒素之實驗室，請填答NA】 - 請列出文件名稱： - 該文件最近1次修訂日期： |
| 3.3 | 感染性生物材料之運送及包裝符合相關規定 |  |  |
| 3.3.1 | 已訂定感染性生物材料運送與包裝之管理規範？ | □Y□N □NA | 【實驗室或保存場所無運送感染性生物材料時，請填答NA】 - 請列出文件名稱： - 文件已訂有以下哪些內容：【可複選】 □適用規定對象 □相關運送要求與申請程序 □各類材料於運送時應使用之包裝 □相關單位與人員之聯絡資訊 □意外事件處理與通報程序 □相關文件及表單格式。 |
| 3.3.2 | 已使用符合要求之容器運送感染性生物材料？ | □Y□N □NA | 【未於機構內傳送感染性生物材料時，請填答NA】 - 請說明運送容器使用之材質： - 請說明運送容器符合以下哪些特性： □堅固 □耐碰撞 □防穿刺 □防漏 □有蓋 - 運送途中是否會更換運送人員： □會 □不會 □視情形（請說明）： |
| 3.3.3 | 將感染性生物材料運送至機構外時使用合適的三層包裝，且符合相關規定？ | □Y□N □NA | 【未有將感染性生物材料運送至機構外時，請填答「NA」】 - 請簡述使用之三層包裝系統： - 第一層（最內層）： - 第二層（中間層）： - 第三層（外包裝）： - 請說明外包裝標示有哪些資訊： - 請簡述使用之運送方式、交通工具及採取該運送方式之時機或原因： |
| 4 | 持續性教育訓練與資源應用 |  |  |
| 4.1.1 | 受查核實驗室人員已達成法定訓練時數要求？ | □Y□N | - 請說明105年度相關人員完成情形（已完成人數/應完成人數）： - 在職人員： - 新進人員（□無新進人員）： |
| 5.1 | 已穿著適當個人防護裝備（PPE） |  |  |
| 5.1.1 | 實驗室人員穿著適當防護裝備？ | □Y□N | - 請列出實驗室人員穿著之防護裝備【可複選】：□實驗衣 □拋棄式手套 □口罩 □其他（請說明）： |
| 5.1.2 | 實驗室已備有眼部防護具？ | □Y□N | - 請說明使用之眼部防護具【可複選】： □護目鏡 □拋棄式防護面罩 |
| - 護目鏡若有需要可與環安室領取。 |  |  |  |
| 5.1.3 | 實驗室人員已於規定時機落實洗手步驟？ | □Y□N | - 說明已規範實驗室人員須執行洗手步驟之時機【可複選】： □手部有污染之虞 □結束實驗操作 □離開實驗室前 □其他（請說明）： - 上開人員執行洗手步驟時，使用之洗手方式： □溼洗手（請說明洗手設施位置）： □乾洗手（續答＃題）： - 請說明提供之乾洗手成分： |
| 5.1.4 | 人員無穿著實驗衣進入公眾區域 | □Y□N | 【本題免填答說明】 |
| 5.1.5 | 依規定處理使用過之實驗衣物？ | □Y□N | - 使用過之實驗衣物是否分開放置：□是 □否 - 請說明前開衣物之清潔頻率： - 請簡述如何處理使用過之實驗衣物： |
| 5.1.6 | 已針對高風險操作行為，擬訂適當的PPE穿著規範？ | □Y□N | - 請列出文件名稱： - 請說明已定義之高風險操作行為：【可複選】 □已知具有高感染性之生物材料 □未知（不明）檢體 □大量或高濃度感染性生物材料 □新興病原體 □依其表徵懷疑具有高感染性之品項 □其他（請說明）： - 請簡述因應高風險操作行為須配合之PPE穿著為何： |
| 6.1 | 已訂有意外事件處理機制 |  |  |
| 6.1.1 | 已訂有感染性生物材料洩漏處理程序？ | □Y□N | - 請列出文件名稱： - 請說明相關程序之張貼地點： - 如何確認人員已完成文件閱讀： |
| 6.1.2 | 已適時修訂實驗室意外事件之處理與通報程序？ | □Y□N | - 請說明相關文件最近1次修訂日期： - 請簡述修訂內容與修訂原因： |

※稽核時程為107年01月29日-105年02月09日，請協助填寫不方便之時間，以利生安組安排稽核之時程。

回覆：

| BSL-2生物性實驗室基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目類別 |  | 單位名稱 | 實驗室名稱 | 分機 | 生物安全等級 |  | 實驗室地點 |
| 資料填報 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責人 |  | 姓名 | 職稱 | 分機 | 電子郵件信箱 |  | 緊急聯絡電話 |
| 緊急連絡人 若同上免填 |  | 姓名 | 職稱 | 分機 | 電子郵件信箱 |  | 緊急聯絡電話 |
| 持有感染性生物材料資料(請確實填寫全名及數量單位) |  |  |  |  |  |  |  |
| 編號 | 感染性生物材料名稱(英文全名) |  | 菌株、細胞株、病毒 | 危險群RG等級 | 存放地點 | 數量/單位 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

*經檢查無誤後再行核章                                  實驗室負責人：