環境衛生用藥藥效實驗室自我檢查表
日期： 年 月 日
一、試驗單位或機構名稱：
二、實驗室名稱：
三、實驗室負責人：
四、檢附文件及資料【請提供影本佐證】：
實驗室相關證照
TAF或ISO認證核可證書
符合生物安全實驗室第2等級(P2)安全規範證明文件
其他
實驗室區域配置圖（毒化物運作場所標示）
實驗室緊急應變計畫
實驗過程涉及脊椎動物實驗（如老鼠）之實驗動物照護及使用委員會審議通過之核准文件影本(無則免填)
實驗室標準操作手冊（如：人員、設施、儀器設備）
近1年內儀器設備測試紀錄
近1年內儀器校正紀錄
藥效測試方法標準作業流程
實驗室操作人員訓練紀錄、證照、證書
環境用藥專業技術人員訓練合格證書
生物安全官訓練紀錄
安全訓練紀錄
小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練紀錄
其他：

一、組織與人事
項	名稱	內容	結果	備註
1-1	人員管理	實驗操作人員數量	全職：
			兼職：
			研究生：
1-2	教育訓練	操作人員應經其實驗室主管或具2年以上操作經驗之人員訓練測試合格之證明	□是□否□不適用
		定期實施實驗室安全教育訓練	□是□否□不適用
		確認人員接受訓練後，具備執行SOP的相關知識及能力	□是□否□不適用
1-3	管理人員作業管理	操作人員需遵照「所有人員每學期至少進行1次」的規定執行閱讀、複習實驗室生物安全手冊或實驗室生物安全操作規範及標準作業規範	□是□否□不適用
		實驗室維持正常運作及管理	□是□否□不適用
		實驗室設施及設備定期檢測及維護	□是□否□不適用
		實驗室若列入管制需經許可始得進入實驗室	□是□否□不適用
		完整記錄各種意外事件	□是□否□不適用
		發生實驗室生物安全意外事故時，向實驗室管理階層、研究主持人或實驗室主持人報告	□是□否□不適用
1-4	檢驗及研究人員之作業管理	操作人員閱讀、複習實驗室生物安全手冊或實驗室生物安全操作規範及標準作業規範，並遵照執行「所有人員每學期至少進行1次」	□是□否□不適用
		檢驗人員每學期是否依工作守則進行檢驗	□是□否□不適用
		完整記錄各測項之測試過程、品保計畫、設施、儀器設備、材料與試劑、保留原始數據及各種意外事件	□是□否□不適用
		發生實驗室生物安全意外事故時，向實驗室管理人員或研究主持人報告	□是□否□不適用
1-5	個人防護	實驗室人員對所處理之病原，進行適當之免疫接種檢測	□是□否□不適用
		作業人員參加特殊健康檢查，若有健康異常者進行管理處置	□是□否□不適用
		操作人員熟悉緊急沖淋裝置及洗眼器的位置、操作方法	□是□否□不適用
1-6	操作過程	抽菸	□是□否□不適用
		飲食	□是□否□不適用
		使用化妝品	□是□否□不適用
		穿戴實驗衣	□是□否□不適用
		穿戴防毒口罩	□是□否□不適用
		穿戴橡膠手套	□是□否□不適用

二、品保計畫
項	名稱	內容	結果	備註
2-1	度量衡之品質控制	品質控制(Quality Control)執行方式：	□是□否□不適用
2-2	配藥管理	確認藥劑之含量	□是□否□不適用
		註明藥劑來源、批號、保存期限	□是□否□不適用
		建置標準作業程序	□是□否□不適用

三、設施
項	名稱	內容	結果	備註
3-1	實驗室 / 清潔管理	專人管理	□是□否□不適用
		破碎玻璃器皿相關器具（如：粉碎機）	□是□否□不適用
		定期除污（應由經過適當訓練的人員使用處理感染性物質專用的設備，加以隔離、除污及清理）	□是□否□不適用
3-2	清潔頻率	地板（頻率：次/ ）	□是□否□不適用
		桌面（頻率：次/ ）	□是□否□不適用
		架子（頻率：次/ ）	□是□否□不適用
		窗戶（頻率：次/ ）	□是□否□不適用
		牆壁（頻率：次/ ）	□是□否□不適用
3-3	恆溫 / 培養箱/室	早、午記錄溫度	□是□否□不適用
		日曬及溫差	□是□否□不適用
3-4	實驗室安全管理	設置急救箱	□是□否□不適用
		緊急沖淋裝置及洗眼器	□是□否□不適用
		設有生物危害物質溢漏處理用品	□是□否□不適用
		符合消防、安全衛生等相關法規	□是□否□不適用
		設置火警警報系統	□是□否□不適用
		生物安全手冊	□是□否□不適用
		記錄訪客進出	□是□否□不適用
		不具有非實驗必須的物件（包含無關工作的動物或植物）	□是□否□不適用
		入口張貼或懸掛相關證照	□是□否□不適用
		入口標示生物危害標誌	□是□否□不適用
		入口標示實驗室管理人員、實驗室主管與緊急聯絡人之姓名、職稱、聯絡方式（如手機）	□是□否□不適用
3-5	養蟲室	獨立空間，並標示於門口	□是□否□不適用
		有害生物隔離飼養	□是□否□不適用
		化學品污染	□是□否□不適用
		空氣過濾設備	□是□否□不適用
3-6	藥劑配製室	獨立空間，並標示於門口	□是□否□不適用
		隔離性	□是□否□不適用
		通風設備管線定期進行維修、測漏等工作	□是□否□不適用
		人員管制措施	□是□否□不適用
		對外開啟的窗戶應加裝紗窗	□是□否□不適用
3-7	生物藥效測試室	獨立空間，並標示於門口	□是□否□不適用
		有害生物隔離測試	□是□否□不適用
		化學品污染	□是□否□不適用
		空氣過濾設備	□是□否□不適用
		人員管制措施	□是□否□不適用
		對外開啟的窗戶應加裝紗窗	□是□否□不適用
3-8	觀察恢復室	獨立空間，並標示於門口	□是□否□不適用
		有害生物隔離	□是□否□不適用
		化學品污染	□是□否□不適用
		空氣過濾設備	□是□否□不適用
3-9	桌面	長度1.5m	□是□否□不適用
		照明1000Lux	□是□否□不適用
		防火	□是□否□不適用
		防水	□是□否□不適用
		耐酸、鹼、有機溶劑	□是□否□不適用
		防污染	□是□否□不適用
		支撐預期載重及用途	□是□否□不適用
3-10	工作用椅	使用無孔防滲且易於消毒及除污的材質	□是□否□不適用
3-11	廢棄物 / 處理	廢液回收管理	□是□否□不適用
		污染物質回收處理	□是□否□不適用
		危害警示標誌	□是□否□不適用
		生物廢棄物容器標示	□是□否□不適用
		試驗後對相關微生物或有害生物的處理	□是□否□不適用
		廢液或污染物質回收處理標準作業流程	□是□否□不適用

四、儀器設備、材料與試劑
項	名稱	內容		結果	備註
4-1	度量衡	吸管、量筒及定量瓶	校正誤差<2.5%	□是□否□不適用
			防腐蝕之材質	□是□否□不適用
			外部校正 / （頻率：次/ ）	□是□否□不適用
			內部查驗 / （頻率：次/ ）	□是□否□不適用
		天平	稱量(2000g)精稱1g	□是□否□不適用
			微量天平(2g)精稱1-0.1mg	□是□否□不適用
			外部校正 / （頻率：次/ ）	□是□否□不適用
			內部查驗 / （頻率：次/ ）	□是□否□不適用
4-2	試驗用水及設備	蒸餾水		□是□否□不適用
		逆滲透水		□是□否□不適用
		定期維護		□是□否□不適用
4-3	養蟲設備	籠具		□是□否□不適用
		瓶罐		□是□否□不適用
4-4	控蟲設備	幼蟲吸蟲管		□是□否□不適用
		成蟲吸蟲管		□是□否□不適用
4-5	實驗器具	鑷子		□是□否□不適用
		刮勺		□是□否□不適用
4-6	生物藥效測試室設備	□玻璃筒 / □玻璃室 / □玻璃箱	微量滴定器	□是□否□不適用
			擊昏測試器材	□是□否□不適用
			藥膜測試器材	□是□否□不適用
		內部查驗（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
		外部校正（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
4-7	計數器	數量：		□是□否□不適用
		定期校正（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
4-8	計時器	數量：		□是□否□不適用
		定期校正（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
4-9	顯微鏡	光學顯微鏡		□是□否□不適用
		解剖顯微鏡		□是□否□不適用
		內部查驗（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
		外部校正（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
4-10	抽氣櫃	運作		□是□否□不適用
		定期維護		□是□否□不適用
		內部查驗（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
		外部校正（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
4-11	生物安全櫃	安裝位置合乎規定		□是□否□不適用
		通過原廠所依循之國家檢測標準、產品認證及現場安裝檢測		□是□否□不適用
		運作		□是□否□不適用
		定期維護		□是□否□不適用
		內部查驗（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
		外部校正（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
4-12	恆溫 / 培養箱	溫度記錄器		□是□否□不適用
		警告裝置		□是□否□不適用
4-13	真空設備	離心機		□是□否□不適用
		幫浦		□是□否□不適用
		水流抽氣幫浦		□是□否□不適用
4-14	高壓滅菌設備	高溫高壓蒸氣滅菌器		□是□否□不適用
		曝露蒸氣管路包覆保溫		□是□否□不適用
		真空管路具HEPA過濾器或同等級的設備		□是□否□不適用
		運作功能正常		□是□否□不適用
		定期自動檢查表		□是□否□不適用
		耐熱防護手套		□是□否□不適用
		外部校正（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
4-15	□冰箱 / □冷凍庫	標示生物危險標誌		□是□否□不適用
4-16	藥品儲存管理	特有空間（隔離）		□是□否□不適用
		防火、防震		□是□否□不適用
		安全（防盜）		□是□否□不適用
		溫度、溼度控制		□是□否□不適用
		致癌性、放射性及生物性危害物質之包裝外有標示		□是□否□不適用
		相關材料、試劑與溶液的製備與標示		□是□否□不適用
		內部查核（頻率：次/ ）		□是□否□不適用
		專人管制		□是□否□不適用

五、試驗體系
項	項目	內容	結果	備註
5-1	自主管理	培育或飼養的設施與環境條件	□是□否□不適用
		取得、移轉、安置及物種特徵描述、確認、與照護等程序	□是□否□不適用
		試驗前、進行試驗期間需對試驗昆蟲或微生物進行之準備、觀察、與檢測	□是□否□不適用
		試驗期間研究期間發現測試昆蟲不正常狀況之處理程序	□是□否□不適用
5-2	防止有害生物入侵及脫逃措施	實驗有害生物防止脫逃措施	□是□否□不適用
		非實驗有害生物入侵防範措施	□是□否□不適用
5-3	環境因子	溫度（最高/最低）	℃/ ℃
		溫度控制	□是□否□不適用
		相對濕度（最高/最低）	％/ ％
		濕度控制	□是□否□不適用
		光照控制	□是□否□不適用
		通風	□是□否□不適用
5-4	清潔度	侵入其他有害生物	□是□否□不適用
		餌料保存妥善	□是□否□不適用
		容器	□是□否□不適用
		環境	□是□否□不適用
5-5	麻醉方法	二氧化碳	□是□否□不適用
		乙醚	□是□否□不適用
		低溫	□是□否□不適用

※實驗室飼養或試驗之有害生物或微生物種類
【請自行增列欄位，勾選飼養用或試驗用】
有害生物種類	中文名稱	學名	品系	用途
				□飼養，蟲數： / _____________ / □試驗
				□飼養，蟲數： / _____________ / □試驗
				□飼養，蟲數： / _____________ / □試驗
				□飼養，蟲數： / _____________ / □試驗
				□飼養，蟲數： / _____________ / □試驗
				□飼養，蟲數： / _____________ / □試驗

六、標準操作程序
項	項目	內容	結果	備註
6-1	工作開始及終止時	清理並擦拭實驗室檯面	□是□否□不適用
		雙手都必須以清潔劑清洗	□是□否□不適用
6-2	藥劑使用	抽氣罩內操作	□是□否□不適用
		生物安全櫃內操作	□是□否□不適用
		吸管吸取藥	□是□否□不適用
		防污染措施	□是□否□不適用
		藥劑使用完畢隨時加蓋	□是□否□不適用
		確認藥劑之含量	□是□否□不適用
6-3	藥效檢測	檢測方法標準作業流程	□是□否□不適用
6-4	緊急應變	蟲箱翻覆處理程序	□是□否□不適用
		實驗室緊急應變計畫	□是□否□不適用
6-5	滅菌清運	高溫高壓蒸氣滅菌器或感染性廢棄物消毒滅菌及清運標準作業流程	□是□否□不適用
6-6	文件保管	紀錄、試驗報告之保存	□是□否□不適用

七、紀錄之保存、報告與存取
項	項目	內容	結果	備註
7-1	紀錄保存	使用電腦保管紀錄	□是□否□不適用
		各項計畫、原始數據、報告完整歸檔保存	□是□否□不適用
		保存於資料庫中文件或材料應有索引以利存取	□是□否□不適用
		至少保存3年	□是□否□不適用
7-2	資料管理	資料庫存取作適當紀錄	□是□否□不適用