環境用藥效力實驗室自我檢查表
日期： 年 月 日
一、試驗單位或機構名稱：
二、實驗室名稱：
三、實驗室負責人：
四、檢附文件及資料【請提供影本佐證】：
實驗室相關證照
TAF或ISO認證核可證書
其他
教育訓練證照及證書
實驗室區域配置圖（毒化物運作場所標示）
實驗室緊急應變計畫
實驗室標準操作手冊（如：人員、設施、儀器設備）
近1年內儀器設備測試紀錄
近1年內儀器校正紀錄
效力測試方法標準作業流程
實驗室操作人員訓練紀錄、證照、證書
環境用藥專業技術人員訓練合格證書
生物安全官訓練紀錄
安全訓練紀錄
小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練紀錄
其他：

一、組織與人事
項	項目	內容	結果	備註
1-1	人員管理	實驗操作人員	全職：
			兼職：
			研究生：
1-2	教育訓練	操作人員應經其實驗室主管或具2年以上操作經驗之人員訓練測試合格之證明	□是□否□不適用
		定期實施實驗室安全教育訓練	□是□否□不適用
		確認人員接受訓練後，具備執行SOP的相關知識及能力	□是□否□不適用
1-3	管理人員作業管理	實驗室維持正常運作及管理	□是□否□不適用
		實驗室設施及設備定期檢測及維護	□是□否□不適用
		實驗室若列入管制需經許可始得進入實驗室	□是□否□不適用
		完整記錄各種意外事件	□是□否□不適用
		發生實驗室安全意外事故時，向實驗室管理階層、研究主持人或實驗室主持人報告	□是□否□不適用
1-4	檢驗及研究人員之作業管理	檢驗人員每學期是否依工作守則進行檢驗	□是□否□不適用
		完整記錄各測項之測試過程、品保計畫、設施、儀器設備、材料與試劑、保留原始數據及各種意外事件	□是□否□不適用
		發生實驗室生物安全意外事故時，向實驗室管理人員或研究主持人報告	□是□否□不適用
1-5	個人防護	作業人員參加特殊健康檢查，若有健康異常者進行管理處置	□是□否□不適用
		操作人員熟悉緊急沖淋裝置及洗眼器的位置、操作方法	□是□否□不適用
1-6	操作過程	抽菸	□是□否□不適用
		飲食	□是□否□不適用
		使用化妝品	□是□否□不適用
		穿戴實驗衣	□是□否□不適用
		穿戴防毒口罩	□是□否□不適用
		穿戴橡膠手套	□是□否□不適用

二、品保計畫
項	項目	內容	結果	備註
2-1	度量衡之品質控制	品質控制(Quality Control)執行方式：	□是□否□不適用
2-2	配藥管理	確認藥劑之含量	□是□否□不適用
		註明藥劑來源、批號、保存期限	□是□否□不適用
		建置標準作業程序	□是□否□不適用

三、設施
項	項目	內容	結果	備註
3-1	實驗室 / 清潔管理	專人管理	□是□否□不適用
		破碎玻璃器皿相關器具 （如：粉碎機）	□是□否□不適用
3-2	清潔頻率	地板（頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
		桌面（頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
		架子（頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
		窗戶（頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
		牆壁（頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
3-3	實驗室安全管理	設置急救箱	□是□否□不適用
		緊急沖淋裝置及洗眼器	□是□否□不適用
		設有生物危害物質溢漏處理用品	□是□否□不適用
		符合消防、安全衛生等相關法規	□是□否□不適用
		設置火警警報系統	□是□否□不適用
		生物安全手冊	□是□否□不適用
		記錄訪客進出	□是□否□不適用
		不具有非實驗必須的物件 （包含無關工作的動物或植物）	□是□否□不適用
		入口張貼或懸掛相關證照	□是□否□不適用
		入口標示生物危害標誌	□是□否□不適用
		入口標示實驗室管理人員、實驗室主管與緊急聯絡人之姓名、職稱、聯絡方式（如手機）	□是□否□不適用
3-4	藥劑配製室	獨立空間，並標示於門口	□是□否□不適用
		隔離性	□是□否□不適用
		通風設備管線定期進行維修、測漏等工作	□是□否□不適用
		人員管制措施	□是□否□不適用
		對外開啟的窗戶應加裝紗窗	□是□否□不適用
3-5	廢棄物 / 處理	廢液回收管理	□是□否□不適用
		污染物質回收處理	□是□否□不適用
		危害警示標誌	□是□否□不適用
		廢液或污染物質回收處理標準作業流程	□是□否□不適用

四、儀器設備、材料與試劑
項	項目	內容		結果	備註
4-1	度量衡	吸管、量筒及定量瓶	校正誤差<2.5%	□是□否□不適用
			防腐蝕之材質	□是□否□不適用
			外部校正 / （頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
			內部查驗 / （頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
		天平	稱量(2000g)精稱1g	□是□否□不適用
			微量天平(2g)精稱1-0.1mg	□是□否□不適用
			外部校正 / （頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
			內部查驗 / （頻率： 次/ ）	□是□否□不適用
4-2	試驗用水及設備	蒸餾水		□是□否□不適用
		逆滲透水		□是□否□不適用
		定期維護		□是□否□不適用
4-3	計時器	數量：		□是□否□不適用
		定期校正（頻率： 次/ ）		□是□否□不適用
4-4	抽氣櫃	運作		□是□否□不適用
		定期維護		□是□否□不適用
		內部查驗（頻率： 次/ ）		□是□否□不適用
		外部校正（頻率： 次/ ）		□是□否□不適用
4-5	藥品儲存	特有空間（隔離）		□是□否□不適用
		防火、防震		□是□否□不適用
		安全（防盜）		□是□否□不適用
		溫度、溼度控制		□是□否□不適用
		致癌性、放射性及生物性危害物質之包裝外有標示		□是□否□不適用
		相關材料、試劑與溶液的製備與標示		□是□否□不適用
		內部查核（頻率： 次/ ）		□是□否□不適用
		專人管制		□是□否□不適用

五、試驗體系
項	項目	內容	結果	備註
5-1	環境因子	溫度（最高/最低）	℃/ ℃
		溫度控制	□是□否□不適用
		相對濕度（最高/最低）	％/ ％
		濕度控制	□是□否□不適用
		光照控制	□是□否□不適用
		通風	□是□否□不適用

六、標準操作程序
項	項目	內容	結果	備註
6-1	工作開始及終止時	清理並擦拭實驗室檯面	□是□否□不適用
		雙手都必須以清潔劑清洗	□是□否□不適用
6-2	藥劑使用	抽氣罩內操作	□是□否□不適用
		吸管吸取藥	□是□否□不適用
		防污染措施	□是□否□不適用
		藥劑使用完畢隨時加蓋	□是□否□不適用
		確認藥劑之含量	□是□否□不適用
6-3	效力檢測	檢測方法標準作業流程	□是□否□不適用
6-4	緊急應變	實驗室緊急應變計畫	□是□否□不適用
6-5	滅菌清運	高溫高壓蒸氣滅菌器或感染性廢棄物消毒滅菌及清運標準作業流程	□是□否□不適用
6-6	文件保管	紀錄、試驗報告之保存	□是□否□不適用

七、紀錄之儲存與保留
項	項目	內容	結果	備註
7-1	紀錄保存	使用電腦保管紀錄	□是□否□不適用
		各項計畫、原始數據、報告完整歸檔保存	□是□否□不適用
		保存於資料庫中文件或材料應有索引以利存取	□是□否□不適用
		至少保存3年	□是□否□不適用
7-2	資料管理	資料庫存取作適當紀錄	□是□否□不適用