高雄醫學大學生物保全事件鑑別與風險評估表

| 實驗室主管/負責人: |  | 實驗室位置: |  | 填表日期:年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 項次 | 資產類別a | 資產描述 | 區域 | 事件意圖 (故意/非故意) | 事件類別b | 對手類別 (內部/外部) | 對手身分c | 可能性評鑑 |  |  |  |  | 影響度評鑑 |  |  |  | 漏洞評估及後果評鑑 |  |  |  |  |  | 風險等級(R)o =(P)×(CS) | 風險容忍度 (接受/不接受) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 對手動機值(M)d | 對手能力值(A)e | 歷史發生接近度(D)f | 歷史發生頻率(F)g | 可能性(P)h =[(M)+(A)+(D)+(F)]/4 | 公共衛生(PH)i | 動物健康(AH)j | 設置單位(U)k | 影響度 (I) (取PH,AH,U中最高級別者) | 減害措施計畫 | 減害措施類別l | 保全事件前值m | 保全事件後值m | 漏洞值(V)m (取事件前、後最高級別者) | 後果值(CS)n =(I)×(V) |  |  |
| 1 (範例) | PR2 RG2感染性生物材料 | 慢病毒、A549人類肺癌細胞株、沙門氏菌 | 國研8F P2實驗室 (IR***) | 故意 | IB10 保存條件改變致生物材料損毀 EF1 人為蓄意斷電 | 內部 | ID3 學生(博士班研究生) | 3 中度 | 4 高度 | 2 低度 | 1 很低 | 3 中度 | 1 很低 | 1 很低 | 2 低度 | 2 低度 | 生物保全計畫 | DC3 人員溝通與輔導 DC13 機電設備巡查 DC14 設置緊急發電或不斷電系統 DC15 裝設監視錄影設備 | 2 有效，僅存在低風險 | 3 有些效果 | 3 中度 | 6 輕微 | 18 低度 | 接受 |

填表人：                                        實驗室主管/負責人：                                                 生安主管：